## Hrvatski
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
Mod. AP medical PBS 2 L
Materijal: | Proizvod je od ekološke plastike (polipropilen - kopolimer obojen bojama
koje ne sadrže teške metale i kadmij)
Boja: | Žuta posuda sa crvenim poklopcem koji je pokazatelj opasnosti sadržaja
Debljina: | 1,6 mm dno i stjenke - 1,8 mm poklopac
Oblik: | Okrugla posuda
Težina: | 175 g
Zapremnina: | 1,2 kg
Volumen: | 2 Lt.
Stvarni volumen: | 2,25 Lt.
Dimenzije: | Ø 140 x 210v mm
Komada po kartonu: | 75
Dimenzije kartona: | 60 x 42,5 x 45,5
Komada u paleti: | 1200
Dimenzija palete: | 80 x 120 x 193
Montaža: | Stavite poklopac na posudu i čvrsto je stisnite dok se ne čuje KLIK.
Upotreba: | Posuda može biti zatvorena:
*privremeno, koristeći pomični poklopac
*konačno,okrenuti poklopac naopako i pritisnuti
Tijekom korištenja posude,otvaranje i zatvaranje poklopca je privremena opcija
Koristiti "V" utor na poklopcu za skidanje igala
Konačno zatvoriti kada je posuda puna
Prednosti: | Sigurna,čvrsta, lagana za uporabu,praktična,
vrlo otporna na oštre objekte koji će biti odloženi, otporna na metalne predmete
Prikladna za autoklav pri 134° na 25 min.
Zbrinjavanje: | Posude se moraju zbrinuti u spalionici.
Oslobađaju samo vodu i ugljični dioksid.Ne proizvodi ništa toksično.
Sigurnosne | ne korisite produkt dok ne stavite poklopac
informacije: | Ne pokušavajte uzimati sadržaj iz posude bez upotrebe specijalnih
rukavica za oštre predmete
Ne puniti preko limita posude
Upotrebljavati posudu samo sa odgovarajučim poklopcem
ne pokušavajte otvoriti već zapečaćenu posudu
Posude su testirane i ne bivaju oštećene od oštrih predmeta
dok god se koristi ispravno
Celtifikati: | - U skladu sa normom NF X-30-500 - Dosje B100997 - Dokument CLE/14
- U skladu sa normom ADR - Certifikat UN N. CO020797-1 /ARREDO PLAST
-U skladu sa normom BS 7320 - Dosje C013509 - Dokument CLE/2
- Prikladno za autoklav - potvrda testa LNE E012976 CEMATE/5
Testove izvršio Francunski nacionalni laboratorij LNE